## Coal outages
Forecast coal outages
Estimated coal generation (in MW) that will be offline based on MTPASA (4am, 3 April 2025):
4 Apr 2025 | 5 Apr 2025 | 6 Apr 2025 | 7 Apr 2025 | 8 Apr 2025 | 9 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | 12 Apr 2025 | 13 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | 15 Apr 2025 | 16 Apr 2025 | 17 Apr 2025 | 18 Apr 2025
2086 | 2296 | 2956 | 3616 | 3036 | 3036 | 3036 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 2166
Current coal outages
Coal units detected generating no power on 3 April 2025:
Region | Unit | New or existing | Nameplate capacity (MW) | Outage type | Days unavailable | Expected return | Days until return
NSW
| Bayswater 1 | Existing | 660 | Unplanned | 2 | 2025-04-11 | 8
| Mt Piper 1 | Existing | 730 | Unplanned | 2 | 2025-05-26 | 53
QLD
| Gladstone 1 | Existing | 280 | Unplanned | 2 | 2025-04-06 | 3
VIC
| Yallourn W 2 | Existing | 350 | Planned | 14 | 2025-04-06 | 3
| Total planned | 350
| Total unplanned | 1670
| Total unclear | 0
| Total outages: | 2020
Returning coal units
Callide C 4 | 420 | 1
Loy Yang A 1 | 560 | 17
Yallourn W 4 | 375 | 7
Unit | Nameplate capacity (MW) | Days unit was unavailable